深圳市物业管理示范大厦标准及评分细则

	序号
	标准内容
	规定分值
	评分细则

	一
	基础管理
	22
	　

	
	1、按规划要求建设，住宅及配套设施投入使用
	1
	符合1.0，主要配套设施不完善时，每发现一处不合规扣0.2

	
	2、己办理承接查验手续（包括分户查验单、查验问题清单、物品及资料清册等等）
	1
	符合1.0，每发现一处不合规扣0.2

	
	3、由一家物业服务企业实施统一专业化管理
	1
	符合1.0，不符合0

	
	4、建设单位在销售房屋前，与选聘的物业服务企业签订前期物业服务合同，双方责权利明确
	1
	符合1.0，合同不规范扣0.5，合同写入违规内容扣0.5，合同未在主管部门备案0

	
	5、在房屋销售合同签订时，购房人与物业服务企业签订前期物业管理服务协议，双方责权利明确
	1
	符合1.0，基本符合0.5，不符合0

	
	6、按规定建立专项维修资金，其管理、使用、续筹符合有关规定
	1
	符合1.0，已建立但管理、使用、续筹每发现一处不合规扣0.5，未建立0

	
	7、房屋使用手册、装饰装修管理规定及管理规约等各项公众制度完善
	1
	完善1.0，每发现一处不不完善扣0.2

	
	8、满足法定条件的物业项目，业主委员会按规定程序成立，并按章程履行职责
	1
	符合或未成立业主委员会1.0，无业主委员会名单扣0.2，无章程等相关制度扣0.2，未备案0

	
	9、已成立业主委员会的物业项目，业主委员会与物业服务企业签订物业服务合同，双方责权利明确
	1
	符合或未成立业主委员会1.0，合同不规范扣0.5，合同写入违规内容扣0.5，合同未在主管部门备案0

	
	10、物业服务企业制订创优规划和具体实施方案，并经业主委员会同意
	1
	符合或未成立业主委员会1.0，不符合每处扣0.5

	
	11、大厦物业管理建立健全各项管理制度、各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法
	2
	制度、工作标准建立健全2.0，主要检查：物业管理服务工作程度、质量保证制度、收费管理制度、财务制度、岗位考核制度、资料管理制度等，每发现一处不完整不规范扣0.2，未制定具体的落实措施扣0.5，未制定考核办法扣0.5

	
	12、物业服务企业的管理人员和专业技术人员持证上岗；员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨
	1
	管理人员、专业技术人员每发现1人无上岗证书扣0.1，着装及标志符合0.5，不符合0

	
	l3、物业服务企业应用计算机、智能化设备等现代化管理手段，提高管理效率
	1
	符合1.0，无计算机扣0.5，未装备智能化设备扣0.5

	
	14、物业服务企业在收费、财务管理、会计核算、税收等方面执行有关规定:至少每半年公开一次物业管理服务费用收支情况
	1
	执行有关规定1.0，未执行0；公开1.0，未公开0


	序号
	标准内容
	规定分值
	评分细则

	一
	15、房屋及其共用设施设备档案资料齐全，分类成册，管理完善，查阅方便
	1
	包括房屋总平面图，地下管网图，房屋数量、种类、用途分类统计成册，房屋及共用设施设备大中修记录，共用设施设备的设计安装图纸资料和台帐。每发现一项不齐全或不完善扣0.2 

	
	16、建立住用户档案、房屋及其配套设施权属清册，查阅方便
	1
	每发现一处不符合扣0.2

	
	17、建立24小时值班制度，设立服务电话，接受业主和使用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录
	2
	符合2.0，值班制度不符合扣0.5，未设服务电话扣0.5，发现一处处理不及时扣0.2，没有回访录每次扣0.1

	
	18、定期向使用人发放物业管理服务工作征求意见单，对合理的建议及时整改，满意率达95％以上
	1
	符合1.0，未定期发单扣0.2，无整改记录扣0.2，满意率不达标扣0.5

	
	19、建立并落实便民维修服务承诺制，零修急修及时率100％、返修率不高于1％，并有回访记录
	2
	建立并落实2.0，建立但未落实扣1.0，未建立扣2.0；及时率符合1.0，每降低1个百分点扣0.1；返修率符合0.3，不符合0；回访记录完整0.2，记录不完整或无回访记录0

	二
	房屋管理与维修养护
	9
	　

	
	1、大厦、栋号、楼层、房号标志明显，大堂内布置合理并设立引路方向平面图，驻大厦各单位名录标识在大堂内显著位署
	1
	符合1.0，无示意图或发现一处标志不清或没有标志扣0.2

	
	2、无违反规划私搭乱建，无擅自改变房屋用途现象
	2
	符合2.0，发现一处私搭乱建或擅自改变房屋使用用途均扣0.5

	
	3、大厦外观完好、整洁；外墙是建材贴面的，无脱落；是玻璃幕墙的，清洁明亮、无破损；是涂料的，无脱落、无污渍；无纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂现象，按规定清洗外墙、外立面，粉刷楼梯、公共走廊
	2
	符合2.0，大厦外墙是建材贴面的每发现一处脱落扣0.2，是玻璃幕墙的每发现一处破损或不洁扣0.2，是涂料的每发现一处褪色不一致的扣0.1，每发现一处纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂扣0.2

	
	4、室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置，保持整洁统一美观，无安全隐患或破损
	1
	符合1.0未按规定设置0；按规定设置，但不整齐或有破损每处扣0.l，有安主隐患每处扣0.5

	
	5、空调安装位置统一，冷凝水集中收集，支架无锈蚀
	2
	符合2.0，每发现一处不符合扣0.2

	
	6、封闭阳台统一有序，色调一致，不超出外墙面；除建筑设计有要求外不得安装外廊及户外防盗网、晾晒架、遮阳蓬等
	1
	符合1.0，每发现一处不符合扣0.1


	
	7、大厦装饰装修符合规定，未发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象
	1
	符合1.0，每发现一处不符合扣0.5


	序号
	标准内容
	规定分值
	评分细则

	三
	共用设备管理
	35
	　

	
	（一）综合要求
	4
	　

	
	1、制订设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理、维修档案等管理制度，并严格执行
	1
	符合1.0，每发现一处不符合扣0.2

	
	2、设备及机房环境整洁，无杂物，灰尘、无鼠、虫害发生，机房环境符合设备要求
	1
	符合1.0，每发现一处不符合扣0.2

	
	3、配备所需专业技术人员，严格执行操作规程
	1
	符合1.0，不符合0

	
	4、设备良好，运行正常，一年内无重大管理责任事故
	1
	符合1.0，不符合0

	
	（二）供电系统
	3
	　

	
	1、供电设备设施运行状态正常，标识清晰明确；巡视、检测、维修、操作行为规范，记录完整；保证正常供电，限电、停电有明确的审批权限并按规定时间通知住用户
	1
	符合1.0，每发现一处不符合扣0.2

	
	2、制订临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行
	1
	符合1.0，临时用电措施或停电应急措施不符合均扣0.5

	
	3.按规定对应急电源设备进行保养；储备足够的燃料；应急电源设备可随时起用
	1
	符合1.0，每发现一处不符合扣0.2

	
	（三）弱电系统
	2
	以下每发现一处不符合扣0.1：
监控设备齐全、完好无损，控制范围符合设计和安全要求，操作台整洁。

监控录像画面清晰、画面切换稳定，音频视频线路接线牢固、布线规范、标识清楚，监视摄像镜头干净无灰尘、连接线路规范无锈迹，焦距调整、云台各角度动作灵敏，监控的控制设备运行状态良好，按钮、开关、插头、指示灯无缺损。录相带或硬盘存放时间不少于7天。
对讲系统工作正常(含电梯内)、设备完好、通话音质较好，控制主机、楼层解码器箱干净无尘、线路规范。

红外防越位防盗系统、门禁系统、背景音乐系统、车场管理系统、公用天线系统工作正常。

按规定时间排除故障，保证系统工作正常。



	
	1、按工作标准规定时间排除故障，保证各弱电系统正常工作
2、监控系统等智能化设施设备运行正常，有记录并按规定期限保存

	
	


	序号
	标准内容
	规定分值
	评分细则

	三
	（四）消防系统
	5
	以下每发现一处不符合扣0.1（其中消防控制主机、消防联动不能正常运行的扣5）：
消防管理人员掌握消防设施设备的使用方法并能及时处理各种问题
明确各区域防火责任人
制订突发火灾的应急方案，引路标志完好，紧急疏散通道畅通
无火灾安全隐患
消防水泵、风机、防火卷帘门、手报等末端设备处于自动状态。
消防中心可随时启动消防水泵、风机、防火卷帘门等设备，消防对讲、消防广播、消防泵、风机、防火卷帘门、警铃工作正常。
消防控制主机、消防联动控制柜运行正常，各种控制开关、按钮、指示灯齐全并标有功能标识。
消防控制主机、消防联到控制柜内清洁无灰尘、线路整理规范，工作电压正常（控制箱、电瓶）。
消防报警系统无故障点，探测器、手报、风阀、水流开关、水压开关功能正常。
消防系统的模块箱、控制箱内清洁无灰尘、线路整理规范。
消防中心能够正常迫降电梯。
消防栓箱内清洁无灰尘、配件齐全、水龙带完好无损，无私自动用消防栓情况，栓口不漏水。
防火卷帘门外观清洁无灰尘、运行灵活无异常磨擦声，就地手动、启动及联动正常，上下限位置正常，防火卷帘门开关盒玻璃完好无损。
防火卷帘门现场应有编号，防火卷帘门下的地面有两条黃色警戒线，防火卷帘门两边有警示牌。
气体灭火系统储藏器压力、机械运转等正常，无故障，控制柜时间显示正确。
灭火器压力显示正常，铅封、保险带完好无损。
出口指示灯控制器面板（包括电压）无异常、荧光显示板正常、清洁无尘。
各种指示发光管正常、疏散示意图、照明设施和引路标志完好。


	
	1、消防控制中心24小时值班，消防系统设施设备齐全、完好无损，可随时起用
2、消防管理人员掌握消防设施设备的使用方法并能及时处理各种问题
3、组织开展消防法规及消防知识的宣传教育，明确各区域防火责任人
4、制订突发火灾的应急方案，设立消防疏散示意图，照明设施、引路标志完好，紧急疏散通道畅通
５、无火灾安全隐患

	
	


	序号
	标准内容
	规定分值
	评分细则

	三
	（五）电梯系统
	6
	　

	
	１、电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备
	1
	符合1.0，不符合0

	
	２、电梯按规定或约定时间运行，安全设施齐全，通风、照明及附属设施完好
	1
	每发现一处不符合扣0.2

	
	３、轿厢、井道、机房保持清洁
	1
	每发现一处不符合扣0.2

	
	４、电梯由专业队伍维修保养，维修、保养人员持证上岗
	１
	符合1.0，不符合0

	
	５、运行出现故障后，维修人员应在规定时间内到达现场维修
	１
	符合1.0，不符合0

	
	６、运行出现险情后，应有排除险情的应急处理措施
	1
	符合1.0，不符合0

	
	（六）给排水系统

1、建立大厦用水、供水管理制度，积极协助用户安排合理用水和节水计划

2、设备、阀门、管道工作正常，无跑冒滴漏
3、按规定对二次供水蓄水池设施设备进行清洁、消毒；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；水池、水箱清洁卫生无二次污染
4、高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施，水池、水箱周围无污染隐患
5、限水、停水按规定时间通知住户。
6、排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水、浸泡发生

7、遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，无大面积泡水、泛水和长时间停水现象

8、制订事故应急处理方案


	9
	　以下每发现一处不符合扣 0．2 分：

无因设备、管理等事故而造成的长时间停水。
水泵运行无异声，无异常震动，消防水泵和不经常使用的水泵手动盘车灵活。
设备铭牌清晰，水泵盘根渗漏水在允许的范围内，水泵按规定添加润滑黄油。
水泵运行时产生的噪音符合环保、职业健康要求。
设备、管道和阀门表面油漆光洁、无脱皮、无锈迹、无跑冒滴漏，有标识和水流方向指示。
水池水位有明显标志，显示正确，无跑冒水现象。
按规定对二次供水、蓄水池设施、设备进行清洗、消毒，各种证件齐全。
水池、水箱周边整洁卫生，无二次污染，蓄水池人孔封闭良好，井盖上锁，通气孔用不锈钢纱网封隔。
限水、停水按规定时间通知用户。
排水系统通畅，雨水井、污水井无大量沉积物，汛期道路、车库无积水。
污水池盖完好，管道、阀门、法兰、止回阀、阀门连接螺丝等无锈蚀，潜污泵运行正常、控制开关处于自动位置。
水泵、污水泵控制柜（箱）内干燥、无灰尘、线路规范、接线紧固、图纸齐全，柜箱的开关、指示灯完好、颜色显示正常。
消防电梯下的排污泵使用正常。
对废水的排放进行管理，定期检查排污管道系统、沙井、排污设备等。对在规划设计中实施雨、污水分流的大厦，严禁雨、污合流。

制定事故应急处理方案。遇事故，维修人员在规定时间内进行抢修。


	序号
	标准内容
	规定分值
	评分细则

	三
	（七）空调系统

1、中央空调系统运行正常，水塔运行正常且噪音不超标，无严重漏水现象
2、中央空调系统出现运行故障后，维修人员在规定时间内到达现场维修
3、制定中央空调发生故障应急处理方案
	3
	以下每发现一处不符合扣 0．2 分：
制定中央空调系统发生故障应急处理方案并上墙，室内清洁、地面无水。

冷冻机组应保持清洁完整、无锈蚀、无泄漏、螺栓紧固，电气部分应保持干燥，无漏油漏氟利昂，主机仪表显示状态正常。

水泵电机运行正常、电机温度、电控柜功能正常、无异常杂音及碰撞冲击声。

各种阀门开闭灵活、无漏水，管道保温层完好，无冷凝水。

空气处理器、风机盘管、管道系统正常工作，冷却塔、风机盘管，无漏水现象，水泵出口压力正常，水压波动在规定范围内。

空调循环水定期进行加药，清洗等水处理，进行水质检测，水质符合要求，空气处理器、风机盘管的过滤网定期进行清洗。

空调冷却塔产生的环境噪音、震动控制在规定范围内。

设备铭牌及各种标识清晰、有标牌和保养负责人。

中央空调系统出现运行故障后，维修人员在规定时间内到达现场维修

	
	（八）供暖供气系统
	3
	

	
	1、锅炉供暖设备、煤气设备、燃气设备完好，运行正常
	1
	符合1.0，不符合0

	
	2、管道、阀门无跑冒滴漏现象及事故隐患
	1
	每发现一处不符合扣0.2

	
	3、北方地区冬季供暖居室内温度不得低于16℃ 
	1
	符合1.0，不符合0

	四
	共用设施管理
	4
	

	
	1、共用配套服务设施完好，无随意改变用途
	1
	　符合1.0， 每发现一处不符合扣0.2

	
	2、共用管线统一下地或入公共管理，无架空管线，无碍观瞻
	1
	　符合1.0， 每发现一处不符合扣0.2

	
	3、道路、楼道、大堂等公共照明完好
	1
	符合1.0， 每发现一处不符合扣0.2

	
	4、大厦范围内的道路通畅，路面平坦
	1
	符合1.0， 每发现一处不符合扣0.2


	序号
	标准内容
	规定分值
	评分细则

	五
	秩序维护及车辆管理
	9
	

	
	1、大厦基本实行封闭式管理
	1
	　符合1.0，不符全0

	
	2、有专业秩序维护队伍，实行24小时值班及巡逻制度；秩序维护员熟悉小区的环境，文明值勤训练有素言语规范认真负责
	2
	符合2.0，无专业秩序维护队伍扣1.0，值班及巡逻记录等不规范每处扣0.2

	
	3、结合大厦特点，制订安全防范措施
	1
	对特殊的部位要有相应的防范措施，每发现一处无防范措施扣0.2

	
	4、进出大厦各种车辆管理有序，无堵塞交通现象，不影响行人通行
	1
	符合1.0，基本符合0.5，不符全0

	
	5、大厦外停车场有专人疏导，管理有序，排列整齐
	1
	符合1.0，基本符合0.5，不符全0

	
	6、室内停车场管理严格，出入登记
	1
	符合1.0，基本符合0.5，不符全0

	
	7、非机动车车辆有集中停放场地，管理制度落实，停放整齐，场地整洁
	1
	符合1.0，基本符合0.5，不符全0

	
	8、危及人身安全处设有明显标志和防范措施
	1
	符合1.0，不符全0

	六
	环境卫生管理
	10
	

	
	1、环卫设备完备，设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站
	1
	符合1.0，每发现一处不符合扣0.2

	
	2、清洁卫生实行责任制，有专职的清洁人员和明确的责任范围，实行标准化保洁
	1
	未实行责任制的扣0.5，无专职清洁人员和责任范围的扣0.3，未实行标准化保洁的扣0.2

	
	3、垃圾日产日清，定期进行卫生消毒灭杀4、房屋共用部位共用设施设备无蚁害
	2
	每发现一处垃圾扣0.2，未达到垃圾日产日清的扣0.5，未定期进行卫生消毒灭杀扣0.5

	
	4、房屋共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂物现象；楼梯扶拦、天台公共玻璃窗等保持洁净；大厦内共用场地无纸屑、烟头等废弃物
	2
	符合2.0，每发现一处不符合扣0.2

	
	5、商业网点管理有序，符合卫生标准；无乱设摊点、广告牌和乱贴、乱画现象，与城市管理执法部门及工商行政管理部门合作管理
	2
	符合2.0，每发现一处不符合扣0.2

	
	6、无违反规定饲养宠物、家禽、家畜
	1
	符合1.0，不符合0

	
	7、大厦内排烟、排污、噪音等符合国家环保标准，外墙无污染
	1
	每发现一处不合格扣0.2，发现一次环保部门下放整改通知扣0.5

	七
	绿化管理
	4
	

	
	1、绿地无改变使用用途和破环、践踏、占用现象
	1
	符合1.0，基本符合0.5，不符合0

	
	2、花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃
	1
	长势不好扣1.0，其它每发现一处不符合扣0.1分

	
	3、绿地无纸屑、烟头、石地等杂物
	1
	符合2.0，每发现一处不符合扣0.2

	
	4、对大厦内部、天台、屋顶等绿化有管理措施并落实
	1
	无措施扣1.0，有措施，落实不力扣0.5


	序号
	标准内容
	规定分值
	评分细则

	八
	精神文明建设
	3
	

	
	1、全体业主和使用人能自觉维护公众利益，遵守大厦的各项管理规定
	1
	　符合1.0，基本符合0.5，不符合0

	
	2、设有学习宣传园地，开展健康向上的活动
	1
	符合1.0，基本符合0.5，不符合0

	
	3、大厦内的公共娱乐场所未发生重大违纪违法案件
	1
	符合1.0，基本符合0.5，不符合0

	九
	管理效益
	4
	

	
	l、物业管理服务费用收缴率98％以上
	2
	符合2.0，每降低1个百分点扣0.5

	
	2、提供便民有偿服务，开展多种经营 
	1
	符合1.0，基本符合0.5，不符合0

	
	3、本大厦物业管理经营状况 
	1
	盈利1.0，持平0.5，亏本0


注：本考评标准及评分细则已经市局组织专家讨论并修订。

PAGE  
1

